## Slide 1
Pingmesh 能发现异常，但根因诊断还需要传播证据
Detection is not Diagnosis → Candidate Learning → Propagation Verification → Verifiable Diagnosis
1 Motivation
Clos/ECMP 环境中，链路、设备或协议异常最终表现为端到端时延或丢包。
Pingmesh 能发现受影响的源—目的端，但 ECMP 隐藏内部路径，端到端症状不能直接指向物理根因。
生产诊断必须继续回答：谁是根因？该候选能否解释当前 case 的分散观测？
2 Existing Solutions & Gap
主动探测/路径诊断：发现异常、缩小范围 Pingmesh；R‑Pingmesh
多模态 RCA：融合多源观测并输出根因排序 Eadro；MULAN
可解释诊断：提供特征贡献或事件关系 Nezha；FaultInsight
Gap：仍缺少设备级、拓扑约束且证据可回溯的传播解释。
3 Our Task
Evidence-Verifiable Root Cause Diagnosis
输入：异常端点 + case 拓扑 + 告警/日志
输出：根因排序 + 传播假设 DAG
要求：拓扑合法、候选根可达、证据可回溯
传播是多维证据支持的影响假设，并非未经验证的真实因果链。
Challenge 1 Sparse Cases
Case 数量少、根因标签昂贵，但单个 case 内设备、事件和关系密集。节点多不等于独立根因样本；仅用 case 级标签训练，容易记忆特定端点、告警和拓扑模式并过拟合。
Challenge 2 Complex Interactions
根因判断取决于拓扑位置 × 告警语义 × 事件时序 × 设备状态。证据作用具有条件性和非线性交互，人工规则、固定权重或简单聚合难以表达随 case 变化的联合关系。
Challenge 3 Limited Verifiability
排名只能回答“谁更可疑”，不能说明如何解释其他异常。告警缺失/延迟、时间重叠、语义冲突与 ECMP 使局部方向难以硬判；独立组合还会产生环路、反向边或根因不可达结构。
Key Observations ① Case 级标签稀疏 ≠ case 内信号稀疏：设备、事件和关系可提供图内学习约束。
② 可信根因 = 高预测分数 + 能把分布式观测组织为全局一致、证据可回溯的传播假设。
Stage 1 Candidate Learning
图掩码自监督：利用训练折内的设备、事件和关系，补充稀疏 case 标签。
PC-STGR：路径条件化 Device–Event 时空图联合编码拓扑、语义与时序，输出 Top-K 根因先验。
回答：哪些设备值得进一步验证？
Stage 2 Propagation Verification
M1：根因无关地估计 P(A→B)、P(B→A)、P(No Direct Propagation)，保留局部方向不确定性。
M2：分别以候选为根，在拓扑、方向、可达与无环约束下求解传播 DAG，并用解释分数验证和重排。
回答：候选能否解释本次故障？
最终输出：根因排序 + 拓扑合法、根因可达、证据可回溯的传播假设 DAG ｜ 用独立工程证据进行外部诊断验证，而非还原 PC-STGR 的内部推理。
Notes: 汇报顺序：Motivation → 现有方案与缺口 → 本文任务 → 三项挑战 → 两个关键观察 → 两阶段方法 → 最终输出。
[Sources]
- Local manuscript: D:\DESKTOP\aiops\华为DCN&数通\pingmeshPaper\docs\Introduction_ART叙事版.md
- Pingmesh: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2785956.2787496
- R-Pingmesh: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3651890.3672264
- Eadro: https://ieeexplore.ieee.org/document/10172617/
- MULAN: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3589334.3645442
- Nezha: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3611643.3616249
- FaultInsight: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3637528.3672051
[/Sources]